附件
安徽省医疗器械质量监督抽检不符合规定产品信息（2026年第1期）
	序号
	样品名称
	受检单位
	生产单位
	型号规格
	产品编号/批号
	抽样单位
	检验单位
	不符合标准

规定项
	备注

	1
	医用外科口罩
	阜阳市颍州区壹久康大药房
	河南润正医疗器械有限公司
	17.5cm×9.5cm 无菌平面挂耳型 大号
	/0324120207
	阜阳市场局
	安徽省食品药品检验研究院
	压力差（△p）
	生产企业否认

	2
	远红外止痛贴
	江苏振远同康医药连锁有限公司康诚大药房
	江西双福药业有限公司
	80*130mm/贴*5贴/袋 医用热熔胶型
	/20240701
	宿州市场局
	安徽省食品药品检验研究院
	药物添加（水杨酸甲酯、双氯芬酸钠、酮洛芬）
	

	3
	针灸针
	明光市志诚大药房
	苏州沃美达医疗器材科技有限公司
	0.30×75mm
	/231015
	滁州市场局
	安徽省食品药品检验研究院
	针体与针柄连接牢固度
	

	4
	医用外科口罩
	黄山市同善堂医药零售有限公司
	河南大博医疗器械科技有限公司
	型号：平面挂耳式 规格：大号
	/2506020601
	黄山市场局
	安徽省食品药品检验研究院
	口罩带
	生产企业否认


